# Manual de uso — Sistema hidráulico y tratamiento de aguas

Este manual documenta el funcionamiento, operación y mantenimiento del sistema

hidráulico de la finca, incluyendo la planta de potabilización de agua.

## Objetivo

Servir como guía de referencia para la operación diaria, el mantenimiento

preventivo y la resolución de emergencias del sistema de agua de la finca.

## Alcance del sistema

1. Caja de registro

2. Represa

3. Planta de potabilización

4. Planta de Hidroflow

5. Planta de gas

6. Calentadores

7. Planta eléctrica

8. Piscina y jacuzzy

9. Mantenimiento

10. Emergencias

# Caja de registro

## Mapa

![Mapa de la caja de registro](/img/caja-registro/mapa_caja_registro.png)

## Elementos

- **Válvula naranja** — agua del comité.

- **Válvula azul** — equipo de presión 1, casa mayordomo.

- **Válvula roja** — equipo de presión 2, casa principal.

- **Válvula roja metálica izquierda** — inyecta agua del comité hacia la casa principal.

- **Válvula roja metálica centro** — inyecta agua del comité hacia la casa mayordomo.

- **Válvula roja metálica derecha** — inyecta agua del comité hacia los tanques.

## Manuales de proceso

### Inyectar agua del comité hacia la casa principal

1. Abrir válvula naranja.

2. Abrir válvula roja metálica izquierda.

3. Abrir válvula roja.

### Inyectar agua del comité hacia la casa mayordomo

1. Abrir válvula naranja.

2. Abrir válvula roja metálica centro.

### Llenar tanques con agua del comité

1. Abrir válvula naranja.

2. Abrir válvula roja metálica centro.

3. Abrir válvula roja metálica derecha.